Информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ на период с 20.05.2019 по 24.05.2019г.

| **№** | **Наимен****предпр.** | **Время** **отключе****ния** | **Адрес/причина.****Принятые меры** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые на 20.05.2019 - 5** |
| **1** | **ЮЗЭС** | **с 23:00 20.05.2019 до 06:00 21.05.2019** | **Адрес:** Южный внутригородской район**Причина:** Вывод в ремонт 2 секции шин 10кВ ППС-110кВ «Южная» |
| **2** | **НЭСК** | **с 08:00 до 17:00** | **Адрес:** Ул. Дзержинского**Причина:** РП-20 РУ-0,4Тех. обслуживание |
| **3** | **ЮЗЭС** | **с 09:00 до 16:00** | **Адрес:** с.Большие Хутора, ул. Солнечная, Свердлова**Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП Сл28-920 (Т-12) |
| **4** | **ЮЗЭС** | **с 08:30 до 12:00** | **Адрес:** ст. Натухаевская, рыбцех, ул. Котовского, пер. Мухина, пер. Крайний**Причина:** Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-0,4кВ Ра1-321 |
| **5** | **ЮЗЭС** | **с 13:00 до 17:00** | **Адрес:** х. Победа, ул. Шаумяна, 50лет Октября, Победы**Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений. ТП Рк3-301 |
| **Плановые на 21.05.2019 – 5** |
| **1** | **ЮЗЭС** | **с 21.05.2019****23:00 до 06:00 22.05.2019** | **Адрес:** ул. Мефодиевская, Васенко, Первомайская, Робеспьера, Пролетарская, Элеваторная, Степана Разина, Краснодарская, Народная**Причина:** ремонт ПС-110/35/6 кВ «Новороссийск» 3 с.ш. |
| **2** | **НЭСК** | **с 08:00 до 17:00** | **Адрес:** ул. Видова, Щорса, Фурманова**Причина:** ТП 282 РУ-10/0,4кВТек. ремонт |
| **3** | **ЮЗЭС** | **с 09:00 до 16:00** | **Адрес:** с. Глебовка, ул.Тельмана, Горная, Чкалова, Мира **Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-924 (Т-1) |
| **4** | **ЮЗЭС** | **с 08:30 до 12:00** | **Адрес:** ст. Натухаевская, Парк "Живой природы", ул. Чкалова, курганная, Горького, пер. Родниковый**Причина:** Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-0,4кВ Ра1-330 |
| **5** | **ЮЗЭС** | **с 13:00 до 17:00** | **Адрес:** ст. Раевская, ул. Островского, Гоголя, Колхозная, Почтовая, Щорса**Причина:** Устранение дефектов, нумерация опор ВЛ-0,4кВ Рк8-249 |
| **Плановые на 22.05.2019 -4** |
| **1** | **НЭСК** | **с 08:00 до 17:00** | **Адрес:** Дзержинского, Алексеева, Сн. Рубахо, Куникова, Карамзина**Причина:** ТП 80 РУ-10/0,4кВКап.ремонт  |
| **2** | **НЭСК** | **с 08:00 до 17:00** | **Адрес:** с. Владимировка, ул. Кирова, Красина, Молодежная, Зеленая, Ореховая, Охотничья, с. Гайдук, ул. Ленина, Новороссийское шоссе, Межевая, Базарная, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, с. Борисовка, ул. Зеленая долина- ул. Генерала Ткачева**Причина:** ТП 356 РУ-6кВРемонт оборудования |
| **3** | **ЮЗЭС** | **с 09:00 до 16:00** | **Адрес:** с. Абрау-Дюрсо, ул. Лазурная, Дальняя, Обзорная**Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-980 (Т-1) |
| **4** | **ЮЗЭС** | **с 08:30 до 17:00** | **Адрес: с**т. Раевская, ул.Красная, Суворова, Героев, Горького, Нижняя, пер. Восход**Причина:** Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Рк-231 |
| **Плановые на 23.05.2019 -3** |
| **1** | **НЭСК** | **с 08:00 до 17:00** | **Адрес:** ул. Васенко, Элеваторная, Жданова, Михайлова, Мефодиевка.**Причина:** ТП 225 РУ-6/0,4кВТек. Ремонт. Без напряжения ТП-498 |
| **2** | **ЮЗЭС** | **с 09:00 до 16:00** | **Адрес:** с. Глебовка, ул. Ольгинская, пер. Владимирский**Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП АД3-1110 (Т-1) |
| **3** | **ЮЗЭС** | **с 08:30 до 17:00** | **Адрес:** ст. Натухаевская, ул. Курганная, Горького, Горбатого, Кр. Октября, Кр. партизан, проезд Курганный, пер. Горбатого**Причина:** Комплекс работ с 6ти летней периодичностью. ВЛ-0,4кВ Ра1-334 |
| **Плановые на 24.05.2019 -4** |
| **1** | **НЭСК** | **с 08:00 до 12:00** | **Адрес:** Кл. Цеткин, Свободы**Причина:** ТП 37 РУ-0,4кВТех.обслуживание |
| **2** | **НЭСК** | **с 13:00 до 15:30** | **Адрес:** Набережная, Губернского К. Маркса, Цедрика, Советов, Толстого **Причина:** ТП 37 РУ-0,4кВТех.обслуживание |
| **3** | **ЮЗЭС** | **с 09:00 до 16:00** | **Адрес:** с.Большие Хутора ул. Свердлова-Лунная**Причина:** Устранение дефектов, подтяжка контактных соединений КТП СЛ28-1109 (Т-1) |
| **4** | **ЮЗЭС** | **с 08:30 до 15:00** | **Адрес:** ст. Раевская, ул. Красноармейская, Героев, Комсомольская, Пушкина**Причина:** Чистка трассы ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ Рк5-201 |

**Итого ППР-23**

**План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов**

 **20.05.2019г.-24.05.2019г.**

| **Дата проведения работ** | **Адрес** | **УК** | **Район** |
| --- | --- | --- | --- |
| **20.05.19** | х. Большие хутора, ул. Лунная 7(4 кв.) 14, (2кв.) | Непосредственное управление | НР |
| с. Мысхако, ул. Центральная 1 (4кв.), 4 (5 кв.) | Непосредственное управление | НР |
| ул. Карамзина 53 (144 кв.) | АО НУК | ЦР |
| ул. Черняховского 3 ( кв.80) | ООО «Стройсервис» | ЦР |
| **21.05.19** | пр. Ленина 34 (80 кв.), 49 (60кв.) | АО НУК | ЦР |
| с. Мысхако, ул. Октябрьская 3 (5кв.) | Непосредственное управление | НР |
| с. Мысхако, ул. Крупской 2 (12 кв.) | Непосредственное управление | НР |
| с. Мысхако, ул. Спортивная 14 (8 кв.) | Непосредственное управление | НР |
| ул. Северная /Сух. Шоссе 10/14 (18 кв.) | ООО «УО Мастер» | ВР |
| **22.05.19** | с. Борисовка ул. Суворова 45Б (11 кв.) | Непосредственное управление | ПР |
| ул. Ударник 4 ( 3кв.) | Непосредственное управление | ЮР |
| пр. Ленина 67 (90 кв.) 77 ( 90кв.) | АО НУК | ЮР |
| ул. Энгельса 48 (3 кв.), 31 (3 кв.)  | Непосредственное управление | ЦР |
| ул. Энгельса 63 ( 20 кв.) | ООО УК «Норд-Ост» | ЦР |
| **23.05.19** | пр. Ленина 83 (90 кв.), 85 (90кв.) | АО НУК | ЮР |
| ул. Яковлева 40 ( 1 кв.) | Непосредственное управление | ЦР |
| ул. Фисанова 42 (3 кв.) | Непосредственное управление | ЦР |
| ул. Адыгейская 6 ( 7 кв.) | Непосредственное управление | ВР |
| ул. Анапское шоссе 74А ( 4 кв.) | Непосредственное управление | ПР |
| **24.05.19** | пр. Ленина 2 ( 78 кв.), 24 ( 80 кв.) | АО НУК | ЦР |
| ул. Советов 68 ( 67кв.) | АО НУК | ЦР |
| ул. Гордеева 4 (3 кв.) | МУП «ГУК» | ПР |
| ул. Тихоступа 5 А (7 кв.) | МУП «ГУК» | ВР |
| ул. Элеваторная 13 (30 кв.) | ООО «Атмосфера» | ВР |