Заключение о результатах публичных слушаний

от 20 марта 1018 года по проекту планировки территории (проект планировки и проект межевания),
 по объекту: Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. 
Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды  на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая балка» (корректировка)

23 марта 2018 г.											                                        МО г. Новороссийск

| Инициаторы публичных слушаний: | Администрация муниципального образования город Новороссийск; Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новороссийск; |
| --- | --- |
| Публичные слушания назначены: | Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 15.02.2018 № 601; |
| Вопрос публичных слушаний: | Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории; |
| Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаний: | Опубликовано в газете «Официальный Новороссийск» от 21.02.2018 № 09 (553) и на официальном сайте администрации в сети Интернет; |
| Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО г. Новороссийск |
| Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение | Предложение и рекомендации участников | Предложение и рекомендации внесены (поддержаны) | Примечание |
| № п/п | Наименование проекта или формулировка вопроса | № п/п |  | Ф.И.О. участника, название организации |  |
| 1. | Проект планировки территории (проект планировки и проект межевания), по объекту: Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая балка» (корректировка). Проектируемый водовод предназначается для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения, а также противопожарных целей. Начальный и конечный пункт линейных объектов. Проектом предусмотрено строительство 2 линейных объектов. Каждый объект необходимо рассматривать раздельно. Начальным пунктом первого линейного объекта является РЧВ на отметке 215, конечным пунктом объекта является район дома №71 по ул. Мысхакское шоссе. Начальным пунктом второго линейного объекта является РЧВ на отметке 215, конечным пунктом объекта является ВНС «Вербовая балка». Проектируемые водоводы относятся к II категории системы водоснабжения (в соответствии с п. 6.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Данные водоводы предназначены для развития питьевого водоснабжения жителей районов г. Новороссийска зон №23, №32, включая полив зелёных насаждений, удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, а также противопожарных целей. Проектная схема водоводов обеспечивают безопасную и надёжную эксплуатацию водопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку воды с заданными параметрами по давлению и расходу. Проектируемые водоводы не относится к категории опасных производственных объектов в соответствии с приложением 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Водоводы при нарушении правил эксплуатации ОПО (ненадлежащий технический надзор, отсутствие текущего и капитального ремонта приборов и средств контроля и автоматизации, установленных на водопроводах и агрегатах) не является пожаро- и взрывоопасной. Отличительной особенностью водоводов является их социальный характер, т. к. они обслуживают людей и обеспечивают их нормальную жизнедеятельность. При аварийных отказах и прекращении подачи воды потребителям имеет место экономический и моральный ущерб. Экономический ущерб связан с нарушением работы коммунально-бытовых предприятий. Социальное значение прекращения подачи воды состоит в том, что нарушается нормальная жизнедеятельность людей. Социальные последствия можно оценить лишь качественно, но их значение весьма велико. | 1.1. | В целом одобрить представленный проект планировки и проект межевания территории. | Участники публичных слушаний |  |

Предложение уполномоченного органа:

- Признать публичные слушания состоявшимися в связи с тем, что процедура их проведения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам муниципального образования город Новороссийск.

- Рекомендовать главе муниципального образования город Новороссийск согласиться с проектом планировки территории (проект планировки и проект межевания), по объекту: Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды  на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая балка» (корректировка).

- В целях доведения информации о результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории (проект планировки и проект межевания), по объекту: Комплексное развитие системы водоснабжения зон № 23, 32 в г. Новороссийске. Водовод 2 Ду 500 от резервуара чистой воды  
на отм. 215 до водопроводной насосной станции «Вербовая балка» (корректировка), настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в сети «Интернет».

| Заместитель главы муниципального образования администрации МО г. Новороссийск Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО г. Новороссийск |  | Агапов Дмитрий Александрович Демченко Екатерина Игоревна |
| --- | --- | --- |
| Начальнику управления муниципального контроля администрации МО г. Новороссийск Начальник правового управления администрации МО г. Новороссийск Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации МО г. Новороссийск Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска» Ответственный секретарь правления Черноморского Союза архитекторов |  | Толмачев Константин Михайлович Чутов Иван Николаевич Артемов Владимир Александрович Васильев Игорь Маратович Горбунова Галина Викторовна |

Депутат городской Думы МО г. Новороссийск	          Козырев Виталий

Александрович