О внесении изменений в техническое задание на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на

2021-2024 годы», утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 августа 2021 года № 5080 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на

2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                     «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                            и в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в техническое задание на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы», утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 августа 2021 года № 5080 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»:

1.1. Перечень мероприятий по повышению надежности централизованной системы холодного водоснабжения, качества обслуживания потребителей, повышению энергетической эффективности, а также возможности подключения дополнительных нагрузок (подключение новых потребителей) на 2021 - 2024 годы утвердить в новой редакции (приложение №2).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск и опубликовать в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы муниципального образования Алферова Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию по корректировке

инвестиционной программы

РЭУ «Троицкий групповой водопровод»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

по реконструкции объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

на 2021 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по повышению надежности централизованной системы холодного водоснабжения, качества обслуживания потребителей, повышению энергетической эффективности, а также возможности подключения дополнительных нагрузок (подключение новых потребителей)

на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0% | 2021-2024 |
| 2 | Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) |  |  |
| 3 | Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 м) |  |  |
| 4 | Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м, | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 5 | Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, Д=325-630 мм | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 6 | Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 7 | Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 8 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 9 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 10 | Реконструкция водопровода от НС-4 до п. В-Баканский | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 10.1 | Реконструкция водопровода Д325х8 мм ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85 протяженностью 1972,0 м |  |  |
| 10.2 | Реконструкция водопровода Д273х8 мм ПК102+69-ПК118+25; ПК128+45-ПК142+26,1, протяженностью 2937,1 м |  |  |
| 11 | Реконструкция всасывающего трубопровода ДУ 800мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийск | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 12 | Модернизация насосной станции 1 подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 13 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1-№4 протяженностью 31,17 км | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 14 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2 го подъема в ст. Троицкой | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 15 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3 го подъема в городе Крымск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 16 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4 го подъема в городе Новороссийск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 17 | Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка (2 нитка (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800мм на стальную трубу Д800 мм) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 18 | Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820) | Увеличение пропускной способности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 19 | Реконструкция насосной станции 4 подъема (Замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м3/час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6кВ) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 20 | Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современные типа СД2-85/35-4МУЗ 630кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 21 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст.Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| 22 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст.Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| 23 | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ) | Увеличение подключаемой нагрузки Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы освещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 2 | Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой | - | 2021-2024 |
|  | оповещения и бесперебойного электроснабжения |  |  |
| 3 | Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования                                                        Д.А. Алферов