Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на

2021-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641                     «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                            и в соответствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задания на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы»

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации                  и официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Служалого А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования                                                           И.А. Дяченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования город Новороссийск

от ______________ № _________

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2021-2024 годы

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Заказчик инвестиционной программы:

Администрация муниципального образования город Новороссийск.

- Разработчик корректировки инвестиционной программы:

ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

- Основания для корректировки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                            «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                           «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641             «Об инвестиционных  и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Минстроя РФ от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- актуализированные схемы водоснабжения муниципального образования город Новороссийск, Крымского городского поселения, Троицкого сельского поселения Крымского района, Нижнебаканского сельского поселения Крымского района, Южного сельского поселения Крымского района, муниципального образования город-курорт Геленджик.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение плановых значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, приведённых в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть представлены в виде перечня мероприятий по подготовке проектной документации, развитию, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения на 2020 – 2024 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему техническому заданию, с описанием и указанием места расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также с указанием основных технических характеристик до и после реализации мероприятий.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

- возмещение убытков, связанных с ухудшением качества земель в результате деятельности, временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков

- общехозяйственные расходы на содержание службы заказчика-застройщика.

Финансовые мероприятия должны учитывать все возможные источники финансирования инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей.

Перечень объектов капитального строительства абонентов и подключаемых нагрузок к централизованным системам водоснабжения предусмотреть в соответствии с приложением №3.

- СРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа ГУП КК «Кубаньводкомплекс» для РЭУ «Троицкий групповой водопровод» корректируется с учетом обеспечения сроков утверждения корректировки инвестиционной программы органом регулирования не позднее 20 ноября года, в котором проект корректировки инвестиционной программы был направлен в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

- ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в срок до 20.08.2021 направляет на согласование в администрацию муниципального образования город Новороссийск проект корректировки инвестиционной программы                            РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

2. Органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск в течение 5 рабочих дней рассматривают инвестиционную программу на предмет ее соответствия техническому заданию в части предложенных мероприятий.

3. По требованию органов местного самоуправления разработчик Инвестиционной программы в срок, предусмотренный законодательством предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения орган местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск согласовывает проект инвестиционной программы или выдает заключение с перечнем замечаний к документу и определяет сроки для доработки проекта программы.

5. После согласования проекта корректировки инвестиционной программы, организацией в срок до 30.08.2021 документ направляется на утверждение в орган регулирования субъекта Российской Федерации – в Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

Заместитель главы

муниципального образования                                                        А.В. Служалый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы

РЭУ «Троицкий групповой водопровод»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

по реконструкции объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

на 2021 – 2024 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения на 2021 - 2024 годы

| № п.п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения* | ед/км | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе** | кВт*ч/м3 | 2,263 | 2,263 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке | % | 2,25 | 2,25 |

*Показатель рассчитан с учетом фактических данных по магистральным водоводам.

**Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг холодного водоснабжения.

Заместитель главы

муниципального образования                                                          А.В. Служалый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию по корректировке

инвестиционной программы

РЭУ «Троицкий групповой водопровод»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

по реконструкции объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

на 2021 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по повышению надежности централизованной системы холодного водоснабжения, качества обслуживания потребителей, повышению энергетической эффективности, а также возможности подключения дополнительных нагрузок (подключение новых потребителей)

на 2021 - 2024 годы

| № п/п | Наименование предприятия/адрес объекта | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения |
| 1 | Бурение 18 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0% | 2021-2024 |
| 1.1 | Бурение 9 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) |  |  |
| 1.2 | Бурение 8 артезианских скважин на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 и 360 м) |  |  |
| 1.3 | Бурение 1 артезианской скважины на водозаборе в ст. Троицкой взамен вышедших из строя, с ликвидацией существующей (глубиной 120 м) |  |  |
| 2 | Реконструкция сборного водовода № 1 протяженностью L-9517,55 м, | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 3 | Реконструкция сборного водовода № 2 протяженностью L-5967,1 м, Д=325-630 мм | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 4 | Реконструкция сборного водовода № 3 протяженностью L-6304,4 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 5 | Реконструкция сборного водовода № 4 протяженностью L-8194,3 м | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 6 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 2-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 7 | Техническое перевооружение хлораторной станции на насосной станции 4-го подъема с переходом на новые современные технологии, исключающие применение газообразного хлора и повышением производительности. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 0% | 2021-2024 |
| 8 | Реконструкция водопровода от НС-4 до п. В-Баканский | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 8.1 | Реконструкция водопровода Д325х8 мм ПК0+53-ПК12+60; ПК82+20-ПК89+85 протяженностью 1972,0 м |  |  |
| 8.2 | Реконструкция водопровода Д273х8 мм ПК102+69-ПК118+25;ПК128+45-ПК142+26,1, протяженностью 2937,1 м |  |  |
| 9 | Реконструкция всасывающего трубопровода ДУ 800мм, протяженностью 34 м на НС-4 в городе Новороссийск | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 10 | Модернизация насосной станции 1 подъема в ст. Троицкой с установкой современных станций управления насосными агрегатами скважин – 75 шт | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 11 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1-№4 протяженностью 31,17 км | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 12 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 2 го подъема в ст. Троицкой | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 13 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 3 го подъема в городе Крымск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 14 | Реконструкция системы электроснабжения на насосной станции 4 го подъема в городе Новороссийск | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 15 | Реконструкция магистрального водовода от КП-5 до п. Кабардинка (2 нитка (Замена тоннельного участка L=900 м стеклопластикового трубопровода Д-800мм на стальную трубу Д800 мм) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 16 | Реконструкция магистрального водовода от южного портала тоннеля до КП-5 Д-530 мм L=1073,5 м (замена на Д-820) | Увеличение пропускной способности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 17 | Реконструкция насосной станции 4 подъема (Замена 2 центробежных насосных агрегатов на насосные агрегаты производительностью 3200 м3/час с установкой запорной арматуры и реконструкцией электрохозяйства 6кВ) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке-2,25% | 2021-2024 |
| 18 | Замена синхронных электродвигателей на НС-2, НС-3 подъемах на современные типа СД2-85/35-4МУЗ 630кВт, 12500 об/мин 6000В с установкой шкафа управления цифровым синхронным двигателем | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 2,263 кВт*ч/м3 | 2021-2024 |
| 19 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст.Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=1700 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| 20 | Реконструкция магистрального водовода №2 Д-1220 мм от НС-2 подъема ст.Троицкая до НС-3 подъема (протяженностью L=2100 м Д-1220мм сталь) (частично по территории поселения) | Увеличение подключаемой нагрузки Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения-0,02 ед/км | 2021-2024 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Реконструкция ограждения Насосной станции 2 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системы освещения, звуковой системы оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 2 | Реконструкция ограждения Насосной станции 3 подъема в ст. Троицкой с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 3 | Реконструкция ограждения Насосной станции 4 подъема в городе Новороссийск с установкой контрольно-пропускного пункта, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранной системой освещения, звуковой системой оповещения и бесперебойного электроснабжения | - | 2021-2024 |
| 4 | Реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом ТГВ (АСУ ТП ТГВ) |  | 2021-2024 |

Заместитель главы

муниципального образования                                                        А.В. Служалый

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы

РЭУ «Троицкий групповой водопровод»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

по реконструкции объектов централизованной

системы холодного водоснабжения

на 2021 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250 м3/сут по водоснабжению

| № п/п | Год подключения | Наименование абонента | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |
| 1 | 2021 | МУП "Водоканал" г. Новороссийск | ХВС | 2067 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: водовод №1, №2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности |
| 2 | 2021 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" | ХВС | 332,18 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка.Увеличение подключенной мощности |
| 3 | 2021 | ООО "Водоканал Крымск» | ХВС | 218,5 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст. Троицкая, КП-8 х Красный, х. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 брагада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, х. Новотроицкий, КП-1, |
| Итого 2021 | 2617,68 |  |  |
| 2022 |
| 1 | 2022 | МУП "Водоканал" г. Новороссийск | ХВС | 2722 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: водовод №1, №2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности |
| 2 | 2022 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" | ХВС | 1050 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка.Увеличение подключенной мощности |
| 3 | 2022 | ООО"Водоканал Крымск" | ХВС | 225,5 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст. Троицкая, КП-8 х Красный, х. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 брагада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, х. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст. Троицкой. |
| Итого 2022 | 3997,5 |  |  |
| 2023 |
| 1 | 2023 | МУП "Водоканал" г. Новороссийск | ХВС | 1904 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: водовод №1, №2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности |
| 2 | 2023 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" | ХВС | 1050 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка.Увеличение подключенной мощности |
| 3 | 2023 | ООО"Водоканал Крымск" | ХВС | 225,5 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст. Троицкая, КП-8 х Красный, х. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 брагада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, х. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст. Троицкой. |
| Итого 2023 | 3179,5 |  |  |
| 2024 |
| 1 | 2024 | МУП "Водоканал" г. Новороссийск | ХВС | 787,42 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: водовод №1, №2 НС-4, пос. Гайдук, ул. Гольмана, пер. Ильский, п. Верхнебаканский, Пенайская перемычка, Камышовая балка, ул. 2-я балка. Увеличение подключенной мощности |
| 2 | 2024 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" | ХВС | 1050 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка.Увеличение подключенной мощности |
| 3 | 2024 | ООО"Водоканал Крымск" | ХВС | 225,5 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: МТФ-2, ул. Рабочая, ул. Синева, с. Молдаванское, ст. Троицкая, КП-8 х Красный, х. Черноморский, Неберджай-2, КП-2, 6 брагада, с. Саук-Дере, КП-10 Неберджаевское, КП-9 Нижнебаканская, х. Новотроицкий, КП-1, Восточная часть ст. Троицкой. |
| Итого 2024 | 2062,92 |  |  |
| Итого 2021-2024 | 11857,6 |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования                                                                                                                               А.В. Служалый

ПЕРЕЧЕНЬ

перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой свыше 250 м3/сут по водоснабжению

| № п/п | Год подключения | Наименование абонента | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 |
| 1 | 2021 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" (увеличение нагрузки существующих абонентов города) | ХВС | 10845,0 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности |
| 2 | 2021 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" (ГКУ КК «Геленджикский детский оздоровительный лагерь») | ХВС | 260,0 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности |
| 3 | 2021 | ООО "Концессия водоснабжения - Геленджик" (Санаторий «Голубая волна») | ХВС | 1141,28 | В соответствии с Группой 1 Перечня мероприятий, раздел 1.3,1.4 | Подключение выполнено по следующим вводам: КП7 пос. Кабардинка, ул. Мира пос. Кабардинка. Увеличение подключенной мощности |
| Итого 2021-2024 | 12246,28 |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования                                                                                                                               А.В. Служалый