**Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка»**

**с. Абрау-Дюрсо», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск**

**от 23 октября 2017 года № 8151, от 17 сентября 2020 года**

23 сентября 2020 года город Новороссийск

Основанием для подготовки заключения является протокол Публичных по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка» с. Абрау-Дюрсо», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 октября 2017 года № 8151, от 17.09.2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Инициаторы публичных слушаний: | Администрация муниципального образования город Новороссийск;Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новороссийск. |
| Публичные слушания назначены: | Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 24.08.2020 № 3843. |
| Вопрос публичных слушаний: | Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории. |
| Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: | Печатный бюллетень «Вестник муниципального образования город Новороссийск» от 26.08.2020 № 54 (181), и на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в сети «Интернет». |
| Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение | Предложение и рекомендации участников | Предложение и рекомендации внесены (поддержаны) | Примечание |
| № п/п | Наименование проекта или формулировка вопроса | № п/п |  | Ф.И.О. участника, название организации |  |
| 1. | Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка» с. Абрау-Дюрсо», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 октября 2017 года № 8151.Трасса газопровода состоит из подземных и надземных частей,материал надземного газопровода сталь и подземного - полиэтилен. Стандартные стальные трубы служат для наружной прокладки газопровода. Трубы газовые полиэтиленовые предназначены для транспортировки газов и газовоздушных смесей, которые не содержат ароматических углеводородов. Существует исключительно подземная прокладка полиэтиленовых труб для газа. Надземные и внутренние стальные газопроводы следует защищать от атмосферной коррозии.В соответствии с СП 62.13330.2011\* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, для стальных газопроводов должны применяться стыковые, тавровые и нахлесточные соединения, для полиэтиленовых - соединения встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН, для подземных медных газопроводов - соединения, выполненные сваркой или высокотемпературной капиллярной пайкой. Соединения медных надземных газопроводов следует выполнять сваркой, высокотемпературной капиллярной пайкой или прессованием. В качестве обозначения трассы полиэтиленовых газопроводов предусмотрена укладка электронных маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный номер согласно ГОСТ 55472 (Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов). Общая протяженность газопровода – 1662 м.Протяженность газопровода низкого давления - 1654 м.Протяженность газопровода высокого давления - 8 м.От точки подключения к газопроводу высокого давления до проектируемой ГРПШ проектируется газопровод высокого давления протяженностью 8 м. На всей территории проектирования после ГРПШ проектируется газопровод низкого давления.Ширина охранной зоны газопровода была принята согласно техническому заданию на разработку документации по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка» с. Абрау-Дюрсо», соответственно:- для газопровода низкого давления - 4 м. | 1.11.21.31.41.5 | Газопровод будет проложен надземный или подземный?По земельным участкам не состоящем на государственном кадастровом учете - подземным, а на земельных участках, которые находятся в распоряжении третьих лиц - надземным. В проекте межевания отражены сведения об установлении публичных сервитутов?Отражены, так же с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 23:47:0116022:1046, 23:47:0116022:1090 заключены соглашения об установлении права ограниченного пользования земельным участком (сервитута).В целом одобрить представленный проект планировки и проект межевания территории. | Караев С.В. Пощенко Д.А.УАиГПощенко Д.А.УАиГ |  |

Предложение уполномоченного органа:

1. Признать публичные слушания состоявшимися в связи с тем, что процедура их проведения соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовым актам муниципального образования город Новороссийск.
2. Рекомендовать главе муниципального образования город Новороссийск согласиться с проектом внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка» с. Абрау-Дюрсо», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 октября 2017 года № 8151.
3. В целях доведения информации о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газоснабжение жилого района «Птичка» с. Абрау-Дюрсо», утвержденный постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 октября 2017 года № 8151, настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в сети «Интернет».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. заместителя главы муниципального образования И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства |  |  В.А. Артемов Л.А. Пиотровская |

 |  |  |